EURODRAIN: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro jmenovitou světlost DN 100 v provedení s celoobvodovou perforací:

Drenážní potrubí EURODRAIN z PVC-U

- flexibilní drenážní potrubí s celoobvodovou perforací vyrobené z PVC-U

- odpovídá požadavkům normy DIN 1187

- dimenze DN 100 OD (vnější průměr)