SIRO-inspect S 300: popis výrobku pro projektanty

Tento text je k dispozici ke stažení na www.hegler.cz ve formátu:

- WORD (*.doc)

Příklad pro šachtu S 300 o světlosti DN 300 ID (šachta je k dispozici i v  dimenzi 	      DN 400):

Kontrolní a čistící šachta SIRO-inspect S 300 z PE-HD

- kontrolní a čistící šachta vyrobená z PE-HD s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou stěnou vnější, 2 vrstvená k-ce, užitné výšce 140 cm

- šachta je určena pro drenážní vedení

- dimenze šachty DN 300 ID (vnitřní průměr) z potrubí o kruhové tuhosti

S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969

- uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize

- jmenovitá světlost pro napojení: DN ….. (DN 100/110; DN 150/160; DN 200)

- počet odboček:  …..  (1; 2; 3; 4)

- odbočky u uspořádání: ….. (900; 1800; 2700)